Οικονομική Προσφορά:

| ΟΜΑΔΑ Α' ΒΑΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ | DN50 | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 2 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ | DN80 | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 3 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ | DN100 | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 4 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ | DN125 | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 5 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ | DN150 | ΤΜΧ | 5 |  |  |
| 6 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΑΤΙΑ | Φ50Χ1" | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 7 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΑΤΙΑ | Φ63Χ1" | ΤΜΧ | 120 |  |  |
| 8 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΑΤΙΑ | Φ75Χ1" | ΤΜΧ | 60 |  |  |
| 9 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΑΤΙΑ | Φ90Χ1" | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 10 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΑΤΙΑ | Φ90Χ2" | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 11 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΑΤΙΑ | Φ110Χ1" | ΤΜΧ | 90 |  |  |
| 12 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΑΤΙΑ | Φ110Χ2" | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 13 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΑΤΙΑ | Φ125Χ1" | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 14 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΑΤΙΑ | Φ140Χ1" | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 15 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΑΤΙΑ | Φ160Χ1" | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 16 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ | DN50 | ΤΜΧ | 8 |  |  |
| 17 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ | DN80 | ΤΜΧ | 8 |  |  |
| 18 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ | DN100 | ΤΜΧ | 8 |  |  |
| 19 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ | DN125 | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 20 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ | DN150 | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 21 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΤΑΠΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ | DN50 | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 22 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΤΑΠΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ | DN80 | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 23 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΤΑΠΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ | DN100 | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 24 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΤΑΠΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ | DN125 | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 25 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΤΑΠΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ | DN150 | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 26 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ | DN100 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 27 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΑΦ 3 ΜΟΥΦΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ63*2"*63 | ΤΜΧ | 8 |  |  |
| 28 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΝΩΤΙΚΑ ΘΗΛ. | Φ63 | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 29 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΝΩΤΙΚΑ ΘΗΛ. | Φ90 | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 30 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΝΩΤΙΚΑ ΘΗΛ. | Φ110 | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 31 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΝΩΤΙΚΑ ΘΗΛ. | Φ140 | ΤΜΧ | 5 |  |  |
| 32 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΝΩΤΙΚΑ ΘΗΛ. | Φ160 | ΤΜΧ | 5 |  |  |
| 33 | ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΠΑΚΙ C250 | 350Χ350 | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 34 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ C250 | 350Χ350 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 35 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ C250 | 700X300 | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 36 | ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΑ Β.Τ. | Φ110 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 37 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ (PRV) PN16 | DN50 | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 38 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ (PRV) PN16 | DN80 | ΤΜΧ | 1 |  |  |
| 39 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ (PRV) PN16 | DN100 | ΤΜΧ | 1 |  |  |
| 40 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ (PRV) PN16 | DN125 | ΤΜΧ | 1 |  |  |
| 41 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ (PRV) PN16 | DN150 | ΤΜΧ | 1 |  |  |
| 42 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΡΝ16 | DN50 | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 43 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΡΝ16 | DN80 | ΤΜΧ | 3 |  |  |
| 44 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΡΝ16 | DN100 | ΤΜΧ | 3 |  |  |
| 45 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΡΝ16 | DN125 | ΤΜΧ | 3 |  |  |
| 46 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΡΝ16 | DN150 | ΤΜΧ | 3 |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Β' ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟTHTA | TIMH ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Β.Τ. ΘΧΘ | 1/2" | ΤΜΧ | 400 |  |  |
| 2 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Β.Τ. ΘΧΘ | 3/4" | ΤΜΧ | 60 |  |  |
| 3 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Β.Τ. ΘΧΘ | 1" | ΤΜΧ | 180 |  |  |
| 4 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Β.Τ. ΘΧΘ | 1 1/2'' | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 5 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Β.Τ. ΘΧΘ | 2'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 6 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑ | 1/2" | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 7 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΡΕ100 | Φ63 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 8 | ΚΑΝΟΥΛΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Β.Τ. ΘΧΘ | 1/2" | ΤΜΧ | 80 |  |  |
| 9 | ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΘΧΘ | 1/2" | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 10 | ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΧΘ | 1/2" | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 11 | ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΧΘ | 3/4" | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 12 | ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΧΘ | 1" | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 13 | ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΘΧΘ | 1" | ΤΜΧ | 25 |  |  |
| 14 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. | 1/2" | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 15 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. | 3/4" | ΤΜΧ | 35 |  |  |
| 16 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. | 1" | ΤΜΧ | 150 |  |  |
| 17 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. | 1"Χ1/2" | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 18 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. | 1"Χ3/4" | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 19 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. | 1/2" | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 20 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. | 3/4'' | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 21 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Β.Τ. | 1" | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 22 | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ Β.Τ. | 1/2" | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 23 | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ Β.Τ. | 3/4" | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 24 | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ Β.Τ. | 1" | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 25 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ L 10 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΧΡΩΜΕ | 1/2" | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 26 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ L 20 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΧΡΩΜΕ | 1/2" | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 27 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ L 25 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΧΡΩΜΕ | 1/2" | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 28 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ L 30 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΧΡΩΜΕ | 1/2" | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 29 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ L 40 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΧΡΩΜΕ | 1/2" | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 30 | ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) | Φ18*2,5*1/2" | ΤΜΧ | 150 |  |  |
| 31 | ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) | Φ18*2,5*1/2" | ΤΜΧ | 150 |  |  |
| 32 | ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΕΝΩΤΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) | Φ18*2,5*Φ18 | ΤΜΧ | 150 |  |  |
| 33 | ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) | Φ22*3,0*1/2" | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 34 | ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) | Φ22*3,0*1/2" | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 35 | ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) | Φ22*3,0*3/4" | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 36 | ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΕΝΩΤΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) | Φ22*3,0*Φ22 | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 37 | ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) | Φ28*3,0*1" | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 38 | ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) | Φ28*3,0*1" | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 39 | ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΕΝΩΤΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) | Φ28*3,0*Φ28 | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 40 | ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) | Φ32*3,0*1" | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 41 | ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΘΗΛΥΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) | Φ32*3,0*1" | ΤΜΧ | 80 |  |  |
| 42 | ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΕΝΩΤΙΚΟ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ) | Φ32*3,0*Φ32 | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 43 | ΡΑΚΟΡ PE ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΡΕ100 | Φ63*2'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 44 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ) | 1/2" | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 45 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ) | 1/2" | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 46 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ) | 3/4" | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 47 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ) | 1" | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 48 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ) | 1" | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 49 | ΡΑΚΟΡ PUSH-FIT ΕΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ100 | Φ20 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 50 | ΡΑΚΟΡ PUSH-FIT ΕΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ100 | Φ25 | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 51 | ΡΑΚΟΡ PUSH-FIT ΕΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ100 | Φ32 | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 52 | ΡΑΚΟΡ PUSH-FIT ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ100 | Φ20ΧΦ25 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 53 | ΡΑΚΟΡ PUSH-FIT ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ100 | Φ25ΧΦ32 | ΤΜΧ | 25 |  |  |
| 54 | ΡΑΚΟΡ PUSH-FIT ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ100 | Φ20Χ1/2'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 55 | ΡΑΚΟΡ PUSH-FIT ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ100 | Φ25Χ3/4'' | ΤΜΧ | 25 |  |  |
| 56 | ΡΑΚΟΡ PUSH-FIT ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ100 | Φ32Χ1'' | ΤΜΧ | 25 |  |  |
| 57 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ | 3/4" * 1/2" | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 58 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ | 1" * 1/2" | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 59 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΙΔΩΤΑ Β.Τ. | 1/2" | ΤΜΧ | 80 |  |  |
| 60 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΙΔΩΤΑ Β.Τ. | 3/4" | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 61 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΙΔΩΤΑ Β.Τ. | 1" | ΤΜΧ | 60 |  |  |
| 62 | ΚΟΝΕΞ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΑ | Φ15*1/2'' | ΤΜΧ | 60 |  |  |
| 63 | ΚΟΝΕΞ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΑ | Φ18*1/2'' | ΤΜΧ | 60 |  |  |
| 64 | ΚΟΝΕΞ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΑ | Φ22*3/4'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 65 | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ | 1/2" | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 66 | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ | 3/4" | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 67 | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ | 1" | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 68 | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΕΛΛΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ | 1/2" | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 69 | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΕΛΛΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ | 3/4" | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 70 | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΕΛΛΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ | 1" | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Γ' ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟTHTA | TIMH ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE 16 ΑΤΜ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ | Φ18 * 2,5" | ΜΕΤΡΟ | 540 |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE 16 ΑΤΜ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ | Φ22 | ΜΕΤΡΟ | 480 |  |  |
| 3 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE 16 ΑΤΜ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ | Φ28 | ΜΕΤΡΟ | 480 |  |  |
| 4 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE 16 ΑΤΜ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ | Φ32 | ΜΕΤΡΟ | 480 |  |  |
| 5 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡE ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | Φ25 | ΜΕΤΡΟ | 150 |  |  |
| 6 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡE ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | Φ32 | ΜΕΤΡΟ | 120 |  |  |
| 7 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ HDPE 16ATM (Μπλε) | Φ63 | ΜΕΤΡΟ | 480 |  |  |
| 8 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ HDPE 16ATM (Μπλε) | Φ90 | ΜΕΤΡΟ | 300 |  |  |
| 9 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ HDPE 16ATM (Μπλε) | Φ110 | ΜΕΤΡΟ | 300 |  |  |
| 10 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ63 | ΜΕΤΡΟ | 420 |  |  |
| 11 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ75 | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 12 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ90 | ΜΕΤΡΟ | 160 |  |  |
| 13 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ110 | ΜΕΤΡΟ | 160 |  |  |
| 14 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ125 | ΜΕΤΡΟ | 18 |  |  |
| 15 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ140 | ΜΕΤΡΟ | 18 |  |  |
| 16 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ160 | ΜΕΤΡΟ | 18 |  |  |
| 17 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ225 | ΜΕΤΡΟ | 18 |  |  |
| 18 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PUSH-FIT ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ100 | Φ63 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 19 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PUSH-FIT ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ100 | Φ90 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 20 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PUSH-FIT ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ100 | Φ110 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 21 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PUSH-FIT ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ100 | Φ125 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 22 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PUSH-FIT ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ100 | Φ160 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 23 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ50 | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 24 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ63 | ΤΜΧ | 150 |  |  |
| 25 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ75 | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 26 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ90 | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 27 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ110 | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 28 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ125 | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 29 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ140 | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 30 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ160 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 31 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ ΜΕ ΕΛ.ΔΑΚΤΥΛΙΟ | Φ225 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 32 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE 100, PN16 | Φ63 | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 33 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE 100, PN16 | Φ75 | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 34 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE 100, PN16 | Φ90 | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 35 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE 100, PN16 | Φ110 | ΤΜΧ | 25 |  |  |
| 36 | ΛΑΙΜΟΣ PE 16 ΑΤΜ (ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ) | Φ 63 | ΤΜΧ | 25 |  |  |
| 37 | ΛΑΙΜΟΣ PE 16 ΑΤΜ (ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ) | Φ 90 | ΤΜΧ | 25 |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ' |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Δ' ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟTHTA | TIMH ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ R800 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, L=110mm | DN15 | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 3 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΦΛΑΤΖΩΤΟΙ ΤΥΠΟΥ WOLTMAN | DN50 | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ' |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Ε' ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟTHTA | TIMH ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 3ης ΓΕΝΙΑΣ |  | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 2 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ 280ML |  | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 3 | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ MAP GAS |  | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 4 | ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |  | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 5 | ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |  | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 6 | ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟ |  | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 7 | ΤΕΦΛΟΝ ΚΟΡΔΟΝΙ ΝΗΜΑ ΚΑΡΟΥΛΙ | 150Μ | ΤΜΧ | 77 |  |  |
| 8 | ΦΙΜΠΕΡ ΚΟΚΚΙΝΑ | 1" | ΤΜΧ | 1700 |  |  |
| 9 | ΦΙΜΠΕΡ ΚΟΚΚΙΝΑ | 1 1/4" | ΤΜΧ | 250 |  |  |
| 10 | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, PN16 | DN50 | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 11 | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, PN16 | DN65 | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 12 | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, PN16 | DN80 | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 13 | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, PN16 | DN100 | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 14 | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, PN16 | DN125 | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 15 | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, PN16 | DN150 | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 16 | ΚΟΧΛΙΕΣ - ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ - ΡΟΔΕΛΕΣ | M16Χ70 | ΣΕΤ | 100 |  |  |
| 17 | ΝΤΙΖΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤ. ΑΓΩΓΟ | Μ-16-18 |  | 50 |  |  |
| 18 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΖΙΜΠΩ | Φ400 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 19 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΖΙΜΠΩ | Φ500 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε' |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α' - Ε' |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24 % |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α' - Ε' ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα & Υπογραφή)