ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 & Κ. Πλειώνη

Λαύριο - 195 00

Τηλέφωνο: 22920 26570

Fax:             22920 26512

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

ΤΕΥΧΟΣ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 1064/22.03.2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α. Τοπικοί Σταθμοί (ΤΣ) Δεξαμενών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΣ 1 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN125, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN125, PN16 | 1 |  |  |
| 7 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN125 | 1 |  |  |
|  |  | 7 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 2 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο εγκατάστασης εξοπλισμού (Pillar) | 1 |  |  |
| 2 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 παροχής/ 1 στάθμης | 1 |  |  |
| 3 | Μετρητής παροχής (μπαταρίας) DN150, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 5 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN150 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 3 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΡΙΜΠΑΡΙ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN125, ΡΝ16 | 2 |  |  |
| 5 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN125, PN16 | 2 |  |  |
| 7 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN125(2) | 1 |  |  |
|  |  | 9 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 4 | ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN125, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής DN150, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 6 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 2 |  |  |
| 7 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών | 1 |  |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN125, PN16 | 1 |  |  |
| 9 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 10 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN125/150 | 1 |  |  |
|  |  | 11 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 5 | ΜΙΚΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN150, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 7 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN150 | 1 |  |  |
|  |  | 7 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 6 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙΓΙΕΘΙ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο εγκατάστασης εξοπλισμού (Pillar) | 1 |  |  |
| 2 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 παροχής/ 1 στάθμης | 1 |  |  |
| 3 | Μετρητής παροχής (μπαταρίας) DN150, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 5 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN150 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 7 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο εγκατάστασης εξοπλισμού (Pillar) | 1 |  |  |
| 2 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 παροχής/ 1 στάθμης | 1 |  |  |
| 3 | Μετρητής παροχής (μπαταρίας) DN150, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 5 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN150 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 8 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΛΥΜΠΟΣ (ΕΝΟΙΚ) | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN125, ΡΝ16 | 2 |  |  |
| 5 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN125, PN16 | 2 |  |  |
| 7 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN125(2) | 1 |  |  |
|  |  | 9 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 9 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN100, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής DN125, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 6 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN125, PN16 | 1 |  |  |
| 9 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN100/125 | 1 |  |  |
|  |  | 9 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 10 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN125, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN125, PN16 | 1 |  |  |
| 7 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN125 | 1 |  |  |
|  |  | 7 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 11 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΑΣΜΟΘΗ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο εγκατάστασης εξοπλισμού (Pillar) | 1 |  |  |
| 2 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 παροχής/ 1 στάθμης | 1 |  |  |
| 3 | Μετρητής παροχής (μπαταρίας) DN150, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 5 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN150 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 12 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΙΝΤΕΡΙΝΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής (μπαταρίας) DN100, ΡΝ16 | 2 |  |  |
| 5 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 6 | Φωτοβολταϊκή διάταξη | 1 |  |  |
| 7 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών | 1 |  |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN100, PN16 | 2 |  |  |
| 9 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN100(2) | 1 |  |  |
|  |  | 11 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 13 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΡΓΙΑΛΙ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN100, ΡΝ16 | 2 |  |  |
| 5 | Μετρητής παροχής DN125, ΡΝ16 | 2 |  |  |
| 6 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 2 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN100, PN16 | 2 |  |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN125, PN16 | 2 |  |  |
| 9 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN100(2)/125(2) | 1 |  |  |
|  |  | 14 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 14 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΗΜΟΛΑΚΗ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο εγκατάστασης εξοπλισμού (Pillar) | 1 |  |  |
| 2 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 παροχής/ 1 στάθμης | 1 |  |  |
| 3 | Μετρητής παροχής (μπαταρίας) DN80, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 5 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 15 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΑΚΚΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο εγκατάστασης εξοπλισμού (Pillar) | 1 |  |  |
| 2 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 παροχής/ 1 στάθμης | 1 |  |  |
| 3 | Μετρητής παροχής (μπαταρίας) DN80, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 5 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 16 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΑΡΒΑΛΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ερμάριο εγκατάστασης εξοπλισμού (Pillar) | 1 |  |  |
| 2 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 παροχής/ 1 στάθμης | 1 |  |  |
| 3 | Μετρητής παροχής (μπαταρίας) DN80, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 5 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 17 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | ΛΑΥΡΙΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN150, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN150 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 18 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής (μπαταρίας) DN150, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 6 | Φωτοβολταϊκή διάταξη | 1 |  |  |
| 7 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών | 1 |  |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 9 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN150 | 1 |  |  |
|  |  | 9 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 19 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΑΥΡΙΟ | ΛΑΥΡΙΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής (μπαταρίας) DN300, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής 0-6m | 1 |  |  |
| 6 | Φωτοβολταϊκή διάταξη | 1 |  |  |
| 7 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών | 1 |  |  |
| 8 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN300, PN16 | 1 |  |  |
| 9 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN300 | 1 |  |  |
|  |  | 9 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
|  | Τοπικοί Σταθμοί Δεξαμενών (ΤΣ) |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| Β. Τοπικοί Σταθμοί (ΤΣ) Αντλιοστασίων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΣ 20 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN100, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 6 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN100 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 21 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN125, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 6 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN125, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN125 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 22 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (ΕΚΟ) | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN200, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 6 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN200, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN200 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 23 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΥΛΗΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN300, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 6 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN300, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN300 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 24 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Μετρητής παροχής DN150, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 2 | Μετρητής παροχής DN200, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 3 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 2 |  |  |
| 4 | Διακόπτης ροής | 2 |  |  |
| 5 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 6 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN200, PN16 | 1 |  |  |
| 7 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN150/200 | 1 |  |  |
|  |  | 9 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 25 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN150, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 6 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN150 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 26 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΔΕΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN125, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 6 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN125, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN125 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 27 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΤΑΡΔΕΖΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN150, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 6 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN150 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 28 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΡΓΙΑΛΙ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN150, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 6 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN150 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 29 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΡΜΑΡΑΔΙΚΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN150, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 6 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN150 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 30 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΟΥΜΟΥΝΤΙ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN150, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 6 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN150 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 31 | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Μετρητής παροχής DN80, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 2 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 3 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 4 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 5 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 5 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 32 | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN100, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 6 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN100 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 33 | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΡΙΜΠΑΡΙ (Π.Α.) | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Μετρητής παροχής DN80, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 2 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 3 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 4 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 5 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 5 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 34 | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΡΙΜΠΑΡΙ (ΚΕΡΑΙΕΣ) | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN80, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 6 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 35 | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΡΙΜΠΑΡΙ (ΛΥΚΟΣ) | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN50, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 6 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN50, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN50 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 36 | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΠΕΡΓΙΑΛΙ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Μετρητής παροχής DN50, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 2 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 3 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 4 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN50, PN16 | 1 |  |  |
| 5 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN50 | 1 |  |  |
|  |  | 5 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 37 | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Μετρητής παροχής DN50, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 2 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 3 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 4 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN50, PN16 | 1 |  |  |
| 5 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN50 | 1 |  |  |
|  |  | 5 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 38 | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ) | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Μετρητής παροχής DN80, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 2 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 3 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 4 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 5 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 5 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 39 | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN125, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 6 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN125, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN125 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣ 40 | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN50, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 6 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN50, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN50 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣ 41 | ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΚΙ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης | 1 |  |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) Πλήρης | 1 |  |  |
| 3 | Διάταξη Επικοινωνίας ΤΣ | 1 |  |  |
| 4 | Μετρητής παροχής DN80, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής πίεσης 0-25bar | 1 |  |  |
| 6 | Διακόπτης ροής | 1 |  |  |
| 7 | Υδραυλικός Εξοπλισμός DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 8 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣ DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
|  | Τοπικοί Σταθμοί (ΤΣ) Αντλιοστασίων |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| Γ. Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου & Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΣΕΡΠ 1 | ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 2 | ΜΙΡΤΕΖΑ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN100 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN100 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως | Έξι Χιλιάδες Ευρώ. |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 3 | ΜΙΡΤΕΖΑ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN100 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN100 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΡΠ 4 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΕΞ. ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 5 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΕΞ. ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 6 | ΒΙΝΤΖΙ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΡΠ 7 | ΒΙΝΤΖΙ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 8 | ΒΕΝΙΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 9 | ΖΑΣΤΑΝΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΡΠ 10 | ΠΟΡΤΟ 9 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN50 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN50, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN50 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 11 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 12 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΡΠ 13 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN50 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN50, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN50 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 14 | ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN100 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN100 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 15 | ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 | 1 |  |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΡΠ 16 | ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ 3 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 17 | ΜΑΡΚΑΤΙ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 18 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΡΠ 19 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 20 | ΚΕΡΑΤΕΑ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN150 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN150, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN150 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 21 | ΚΕΡΑΤΕΑ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN100 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN100 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΡΠ 22 | ΚΕΡΑΤΕΑ 3 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN100 | 1 |  |  |
| 2 | Παρελκόμενος Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού, θέσης σε λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών PRV DN100 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 23 | ΦΕΡΙΖΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN100 με ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου | 1 |  |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Φρεάτιο Εγκατάστασης εξοπλισμού PRV DN100 | 1 |  |  |
| 4 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία PRV DN100 | 1 |  |  |
|  |  | 4 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΡΠ 24 | ΣΑΚΚΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN100 με ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου | 1 |  |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Φρεάτιο Εγκατάστασης εξοπλισμού PRV DN100 | 1 |  |  |
| 4 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία PRV DN100 | 1 |  |  |
|  |  | 4 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 25 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN100 με ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου | 1 |  |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Φρεάτιο Εγκατάστασης εξοπλισμού PRV DN100 | 1 |  |  |
| 4 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία PRV DN100 | 1 |  |  |
|  |  | 4 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΡΠ 26 | ΚΕΡΑΤΕΑ 4 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN100 με ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου | 1 |  |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Φρεάτιο Εγκατάστασης εξοπλισμού PRV DN100 | 1 |  |  |
| 4 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία PRV DN100 | 1 |  |  |
|  |  | 4 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 27 | ΚΕΡΑΤΕΑ 5 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN100 με ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου | 1 |  |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Φρεάτιο Εγκατάστασης εξοπλισμού PRV DN100 | 1 |  |  |
| 4 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία PRV DN100 | 1 |  |  |
|  |  | 4 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΡΠ 28 | ΒΙΟΠΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN100 με ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου | 1 |  |  |
| 2 | Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 3 | Φρεάτιο Εγκατάστασης εξοπλισμού PRV DN100 | 1 |  |  |
| 4 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία PRV DN100 | 1 |  |  |
|  |  | 4 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 29 | ΚΕΡΑΤΕΑ 6 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN100 με ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου | 1 |  |  |
| 2 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 παροχής/ 2 πιέσεων | 1 |  |  |
| 3 | Μετρητής παροχής (μπαταρίας) DN100, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 4 | Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN100, PN16 | 1 |  |  |
| 5 | Φρεάτιο Εγκατάστασης εξοπλισμού PRV DN100 | 1 |  |  |
| 6 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία PRV DN100 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΡΠ 30 | ΚΕΡΑΤΕΑ 7 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN80 με ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου | 1 |  |  |
| 2 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 παροχής/ 2 πιέσεων | 1 |  |  |
| 3 | Μετρητής παροχής (μπαταρίας) DN80, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 4 | Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN80, PN16 | 1 |  |  |
| 5 | Φρεάτιο Εγκατάστασης εξοπλισμού PRV DN80 | 1 |  |  |
| 6 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία PRV DN80 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΡΠ 31 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN50 με ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου | 1 |  |  |
| 2 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 παροχής/ 2 πιέσεων | 1 |  |  |
| 3 | Μετρητής παροχής (μπαταρίας) DN50, ΡΝ16 | 1 |  |  |
| 4 | Υδραυλικός Εξοπλισμός PRV DN50, PN16 | 1 |  |  |
| 5 | Φρεάτιο Εγκατάστασης εξοπλισμού PRV DN50 | 1 |  |  |
| 6 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία PRV DN50 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
|  | Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου & Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| Δ. Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ) |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 1 | ΜΑΡΙΣΤΡΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 2 | ΧΑΡΒΑΛΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 3 | ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΠ 4 | ΜΙΡΤΕΖΑ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 5 | ΜΙΡΤΕΖΑ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 6 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΕΞ. ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΠ 7 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΕΞ. ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 8 | ΒΙΝΤΖΙ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 9 | ΒΙΝΤΖΙ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΠ 10 | ΒΕΝΙΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 11 | ΖΑΣΤΑΝΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 12 | ΠΟΡΤΟ 9 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΠ 13 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 14 | ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 15 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΠ 16 | ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 17 | ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 18 | ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ 3 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΠ 19 | ΜΑΡΚΑΤΙ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 20 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 21 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΠ 22 | ΚΕΡΑΤΕΑ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 23 | ΚΕΡΑΤΕΑ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 24 | ΚΕΡΑΤΕΑ 3 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΠ 25 | ΦΕΡΙΖΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 26 | ΣΑΚΚΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 27 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΠ 28 | ΚΕΡΑΤΕΑ 4 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 29 | ΚΕΡΑΤΕΑ 5 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 30 | ΒΙΟΠΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΤΣΕΠ 31 | ΚΕΡΑΤΕΑ 6 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 32 | ΚΕΡΑΤΕΑ 7 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΠ 33 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Τηλεμετρικό καταγραφικό (Data Logger) 1 πίεσης | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕΠ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
|  | Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ) |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| Ε. Τοπικοί Σταθμοί Υπολειμματικού Χλωρίου (ΤΣΥΧ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΣΕΧ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ 1 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Διάταξη Inline μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΥΧ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΧ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ 2 | ΚΕΡΑΤΕΑ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Διάταξη Inline μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΥΧ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΤΣΕΧ 3 | ΛΑΥΡΙΟ 1 | ΛΑΥΡΙΟ |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Διάταξη Inline μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών | 1 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ΤΣΥΧ | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
|  | Τοπικοί Σταθμοί Υπολειμματικού Χλωρίου (ΤΣΥΧ) |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΣΤ. Σύστημα επικοινωνιών διαχείρισης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (ΣΕΔΕΔΥ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΕΔΕΔΥ | Σύστημα επικοινωνιών διαχείρισης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ασύρματος μεταδότης δεδομένων | 600 |  |  |
| 2 | Συγκεντρωτής δεδομένων (Gateway) | 2 |  |  |
| 3 | Αναμεταδότης δεδομένων (Repeater) | 20 |  |  |
| 4 | Φορητή διάταξη προγραμματισμού και λήψης δεδομένων | 2 |  |  |
| 5 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία ασύρματου μεταδότη δεδομένων | 600 |  |  |
| 6 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία συγκεντρωτή δεδομένων (Gateway) | 2 |  |  |
| 7 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης, προγραμματισμού και θέσης σε λειτουργία αναμεταδότη δεδομένων (Repeater) | 20 |  |  |
|  |  | 1246 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
|  | Σύστημα επικοινωνιών διαχείρισης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (ΣΕΔΕΔΥ) |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| Ζ. Σταθμοί Ελέγχου (ΚΣΕ), (ΠΣΕ), (ΦΣΕ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΣΕ - ΠΣΕ | Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου - Περιφερειακός Σταθμός Ελέγχου |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (SERVER PC) | 1 |  |  |
| 2 | Περιφερειακός Σταθμός Ελέγχου (CLIENT PC) | 1 |  |  |
| 3 | Φορητός Σταθμός Ελέγχου και Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.) | 1 |  |  |
| 5 | Πολυμηχάνημα έγχρωμο, τεχνολογίας Laser | 2 |  |  |
| 6 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), ισχύος 3kVA | 2 |  |  |
| 7 | Οθόνη εποπτικού ελέγχλου | 4 |  |  |
| 8 | Λειτουργικά λογισμικά υπολογιστών ΚΣΕ/ ΠΣΕ (Άδειες S/W) | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό τηλεπαρακολούθησης ελεγκτών (SCADA) | 1 |  |  |
| 10 | Λογισμικό τηλεμετρικών καταγραφικών | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας δεδομένων συστήματος επικοινωνιών διαχείρισης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης | 1 |  |  |
| 12 | Λογισμικό εντοπισμού ύπαρξης διαρροών και υπολογισμού αποδοτικότητας δικτύων ύδρευσης | 1 |  |  |
| 13 | Λογισμικό Γεωγραφικής Απεικόνισης Δικτύου Ύδρευσης | 1 |  |  |
|  |  | 17 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΦΣΕ | Φορητός Σταθμός Ελέγχου |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Φορητοί καταγραφείς θορύβου (noise logger) | 10 |  |  |
| 2 | Φορητός ηλεκτρονικός ακουστικός ανιχνευτής διαρροών (γαιόφωνο), πλήρες σετ | 1 |  |  |
| 3 | Φορητός ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών (ψηφιακός συσχετιστής), πλήρες σετ | 1 |  |  |
| 4 | Φορητή συσκευή ανίχνευσης αγωγών και καλωδίων, πλήρες σετ | 1 |  |  |
| 5 | Φορητή συσκευή ανίχνευσης σιδηρομαγνητικών αντικειμένων, πλήρες σετ | 1 |  |  |
| 6 | Φορητός μετρητής δικτύου, πλήρες σετ | 1 |  |  |
| 7 | Φορητό παροχόμετρο τύπου clamp-on, πλήρες σετ | 1 |  |  |
|  |  | 16 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
|  | Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) - Περιφερειακός Σταθμός Ελέγχου (ΠΣΕ) Φορητός Σταθμός Ελέγχου (ΦΣΕ) |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| Η. Υπηρεσίες |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Υπηρεσίες - Εργασίες |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΜΧ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Εκπαίδευση προσωπικού - τεκμηρίωση | 1 |  |  |
| 2 | Δοκιμαστική Λειτουργία Συνολικού Συστήματος | 1 |  |  |
|  |  | 2 | Σύνολο: |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
|  | Υπηρεσίες |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| Α. Τοπικοί Σταθμοί Δεξαμενών (ΤΣ) |  |  |  |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| Β. Τοπικοί Σταθμοί (ΤΣ) Αντλιοστασίων |  |  |  |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| Γ. Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου & Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) |  |  |  |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| Δ. Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ) |  |  |  |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| Ε. Τοπικοί Σταθμοί Υπολειμματικού Χλωρίου (ΤΣΥΧ) |  |  |  |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΣΤ. Σύστημα επικοινωνιών διαχείρισης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (ΣΕΔΕΔΥ) |  |  |  |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| Ζ. Σταθμοί Ελέγχου (ΚΣΕ), (ΠΣΕ), (ΦΣΕ) |  |  |  |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| Η. Υπηρεσίες |  |  |  |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. (24%): |  |  |  |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |  |
| Ολογράφως |  |  |  |  |

Ο Προσφέρων